[image: image1.png]Zum Verkauf steht eine gebrauchte zweistufige Frigen - R 22 Pumpenkalteanlage
A second-hand two-step freon R 22 pump cold plant stands for the sale

Mit dieser Anlage wurden in dem Kiihlhaus Gefrierlager

mit folgender GroRe versorgt:

Gefrierlager: 1 mit 2.153 m*
Gefrierlager: II mit 1.653 m*
Gefrierlager: I mit 1.540 m®

IV mit4568m*
V. mit 374m®
Gefrierlager: VI ~ mit 110m?®

YV YV VY

Raumhéhe 6,5 m
Raumhéhe 6,5 m
Raumhéhe 6,5 m
Raumhéhe 8,5 m
Raumhéhe 4,0 m
Raumhéhe 4,0 m

Zweistufige Frigen - r22 Pumpenkilteanlage

Technische Daten:

Hochdruck - Kreislauf

4 offene Schraubenverdichter
Fabrikat: Blitzer / Type 0SK 7061
Motornennleistung:
Verdampfungstemperatur
Kondensationstemperatur
Kilteleistung
Kondensatorenleistung

75 kW
-10 °C
+50 °C
465 kw

694 kW

With this plant became freezing camps in the cold-storage
depot provided with the following size:

Freezing store:
Freezing store:
Freezing store:
Freezing store:
Freezing store:
Freezing store:

YV Y YV Y

I witha2.153m? ceiling height 6.5 m
II witha 1.653m? ceiling height 6.5 m
11 witha 1.540 m * ceiling height 6.5 m
IV witha4.568 m? ceiling height 8.5 m
V witha374m?®  ceiling height 4.0 m
VI witha110m?®  ceiling height 4.0 m

Two-step freon r22 pump cold plant

Technical data:

High pressure circulation
4 open screw compressors
Fabrikat: Blitzer Streaker/type OSK 7061

Rated motor power: 75 kW
Evaporation temperature -10° DEGREES CELSIUS-
Condensation temperature +50°C

Cold performance

465 kw

Kondensatorenleistung 694 kW




[image: image2.png]Zum Verkauf steht eine gebrauchte zweistufige Frigen - R 22 Pumpenkalteanlage
A second-hand two-step freon R 22 pump cold plant stands for the sale

Luftkiihlung durch:

Axialliifterverfliissiger
Baujahr 1997

Fabrikat: Giinther

Gerite Typ:

Betriebsdruck:
Bertriebstemparatur:

Druck zur Minus Temparatur:

S-GVH 1014/2x4N
28 bar

100°C

21 bar / - 60°C

Booster - Kreislauf fiir Einfrierraum

4 offene Schraubenverdichter
Fabrikat: Blitzer /
Motornennleistung:
Verdampfungstemperatur
Kondensationstemperatur
Kilteleistung

Type OSK 7061 K
22 kW

45 °C

+0°C-/-10 °C

158 kW

Air cooling through:

Axialliifterverflissiger
Year of construction 1997
Brand: Giinther
Equipment type:
Operating pressure:
Operating temperature:

Print the minus temperature to:

SGVH101A/2 x4N

28bar

100° DEGREES CELSIUS

21 bar/-60° degrees Celsius

Booster circulation for one freezing room

4 open screw compressors
Brand:

Rated motor power:
Evaporation temperature
Condensation temperature
Cold performance

Streaker/ Type OSK 7061 K

22 kW

-45° DEGREES CELSIUS-
0°C-/- 10 ° DEGREES CELSIUS
158 kW




[image: image3.png]Zum Verkauf steht eine gebrauchte zweistufige Frigen - R 22 Pumpenkalteanlage
A second-hand two-step freon R 22 pump cold plant stands for the sale

Booster Kreislauf fiir Gefrierlager I, IL, III, IV Gefrierlager
Verkauf

2 offene Schraubenverdichter

Fabrikat: Blitzer / Type OSK 7061 K

Motornennleistung: 22 kW
Verdampfungstemperatur -35 °C
Kondensationstemperatur +0°C-/-10 °C
Kilteleistung 127 kW

Die zuvor beschriebene Kilteanlage ist in einem einwandfreien

Technischen Zustand und voll Betriebsfzhig, kein Reparaturstau.

Die Anlage wird nur komplett im ganzen Verkauft und nicht in
Teilen !

Demontage erfolgt vom Kiufer

Kaufpreisvorstellung: gegen Gebot / VHB

Booster circulation for freezing store I, IL, III, IV freezing store
sale

2 open screw compressors

Brand: Streaker/ Type OSK 7061 K

Rated motor power: 22 kW

Evaporation temperature -35° DEGREES CELSIUS-
Condensation temperature 0° C-/- 10 ° DEGREES CELSIUS
Cold performance 127 kW

The refrigeration installation described before is in a faultless
technical condition and fully operational, no repair jam.

The plant is not sold in the whole one and in parts only completely!

Dismantling is carried out of the buyer

Selling price idea: Against commandment/VHB




